سجل فحص طفايات الحريق
قائمة الطفايات ومواعيدها، ثم سجل الفحص الشهري، والمواعيد الملزمة تحددها الجهة المختصة في بلدك ودليل الشركة المصنعة.
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سجل الفحص الشهري
اكتب «س» إذا كانت الطفاية سليمة، أو رقم الملاحظة إذا وُجد خلل: 1 ليست في مكانها أو محجوبة، 2 مؤشر الضغط خارج المنطقة الخضراء أو الوزن ناقص، 3 المسمار أو الختم مفقود، 4 صدأ أو انبعاج أو تسريب، 5 الخرطوم أو الفوهة تالف، 6 الملصق غير مقروء.
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	الفاحص: الاسم والتوقيع
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نموذج مجاني من خدماتو (khadmato.com)، للاسترشاد، عدّله حسب نشاطك وراجعه قبل اعتماده.




